厦门市卫生和计划生育委员会

厦门市卫生和计划生育委员会

安全生产和消防安全隐患督查情况通报

（2018年8月）

市属各卫生计生单位、市管医疗机构：

为确保全市卫生计生系统安全生产形势持续稳定，根据《福建省人民政府安全生产委员会办公室关于深刻吸取莆田“5·4”事故教训立即开展安全生产大检查的紧急通知》（闽安委办明电〔2018〕12号）、《福建省卫生计生委关于印发福建省卫生计生系统开展安全生产大检查实施方案的通知》（闽卫监督发明电[2018]140号）、《厦门市人民政府安全生产委员会办公室关于印发<厦门市安全生产大检查工作实施方案>的紧急通知》（厦安办〔2018〕81号）的工作要求，市卫计委组织8个督察组开展市卫生计生系统安全大排查工作的督查，现将督查情况通报如下：

一、督查基本情况

2018年7月，市卫生计生委组成8个安全生产督导检查组对市属、市管卫生计生单位进行安全生产大排查工作开展情况进行督查，重点对自查和整改落实情况、高层建筑消防安全综合治理工作、电气火灾综合治理工作、综合安全管理情况以及防汛备汛工作情况进行重点督察.各单位能认真学习十九大精神，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的领导和责任管理体系，加强主体责任的落实，按照上级部署开展安全生产各项工作，开展隐患排查治理，提升单位安全本质水平。

二、督查发生的问题隐患

检查中发现一些单位存在安全隐患，主要为：

（一）安全生产制度未及时更新、调整。

（二）消防日常管理未做到常抓不懈，存在松懈的环节危化品、存在安全隐患的部位的安全防范措施不到位。

三、整治要求

以上单位要针对《市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表》（附件1）中的安全隐患，立即制定整改措施，能整改的要立即整改，整改确实有困难的，要制订防范措施，加强人员演练，做到整治责任、措施、资金、期限和预案“五到位”，于8月16日将《2018年7月安全生产大检查督查整改情况汇总表》（附件2）上报委办公室。

联系人：市卫生计生委办公室　卢志华　2102878

邮箱：3082402380@qq.com

附件：1、市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表

2、2018年7月安全生产大检查督查整改情况汇总表

厦门市卫生和计划生育委员会

2018年8月9日

附件1：市卫生计生系统安全生产督查情况汇总表

| 序号 | 存在问题 隐患单位 | 检查发现的主要问题或隐患 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复旦大学附属中山厦门医院 | 未确定消防维保单位， |
| 2 | 复旦大学附属中山厦门医院 | 消控室监管员人数不足，需要组织人员培训并增加 |
| 3 | 厦门鹭港妇产医院 | 消防监管员资格证书未统一收集管理 |
| 4 | 厦门友好妇产医院 | 防火巡查登记不完善 |
| 5 | 厦门友好妇产医院 | 消控室值班登记不完善 |
| 6 | 厦门眼科中心 | 安全生产例会无记录 |
| 7 | 厦门眼科中心 | 消防工作领导小组成员未更新 |
| 8 | 科宏眼科医院 | 门禁与消防中控不能联动 |
| 9 | 科宏眼科医院 | 高层建筑未设立消防作业区域 |
| 10 | 科宏眼科 | 未设立消控室及烟感、喷淋消控系统 |
| 11 | 海沧新阳医院 | 科室无危化品台账，无危险品柜 |
| 12 | 海沧新阳医院 | 消控室及消防自动报警已设置，尚未验收 |
| 13 | 海沧新阳医院 | 发电机房未设置灭火设施 |
| 14 | 长庚医院 | 食堂砧板分类不规范，肉类刀具分类不清，存在混用情况 |