厦门市卫生健康委员会

厦门市卫生健康委员会

关于安全生产督导情况的通报

市属各卫生健康单位、市管医疗机构：

为落实省、市有关做好安全生产工作的各项指示要求，进一步推进全市卫生健康系统的安全生产工作，4月25日～30日，市卫健委组织对各单位安全生产工作开展了督导服务活动，现将督导情况通报如下：

一、督导基本情况

各督导组根据督导检查方案，主要对各单位今年来各专项工作落实情况，安全生产隐患大排查大整治及安全生产专项整治三年行动开展情况，以及消防安全、医用危险化学品安全、特种设备安全等日常防范制度、措施落实情况，安全生产隐患自查自纠情况进行了督导检查。对督导中发现的问题隐患，及时指出并提出了整改建议。

二、督导发现的问题隐患

督导中发现一些单位存在问题和安全隐患，主要为：

（一）个别医疗机构对消防安全标准化达标创建活动认识不到位，未及时部署开展标准化达标创建工作；

（二）部分单位基础消防设施设备的维护需要抓实抓细；

（三）部分单位消防日常管理未做到常抓不懈，存在松懈的环节，有安全防范措施不到位情况。

三、整治要求

存在问题的单位要针对《市卫生健康系统安全生产督导情况汇总表》（附表）中的问题，立即制定整改措施，明确整改时间、整改责任人，限期整改。整改确实有困难的，要制订防范措施，加强人员演练，做到整治责任、措施、资金、期限和预案“五到位”。并于5月18日前按问题隐患四项清单要求上报委办公室。

联系人：陈继斌 2102878

厦门市卫生健康委员会

2021年5月6日