## Sheet1
附件：
2024年五一节前安全生产消防安全检查督导问题清单
序号 | 单位 | 发现的问题隐患 | 整改情况 | 整改后照片 | 备注
1 | 厦门大学附属第一医院（含思明、杏林分院） | 思明院区： 1.消防安全管理基本情况：应继续加强“一键式报警”在临床病房的应急处置意识。 2.后勤保障基本情况：3号楼4楼“一键式报警”消防室提示铃声较小，反应速度需加强。
2 | 厦门市中心血站 | 后勤保障基本情况：配电室地基下陷。
3 | 厦门市医学交流与人才服务中心 | 消防安全管理基本情况： 6楼档案室灭火器（1个）未放置在指定标准区域内。
4 | 厦门安宝医院 | 消防安全管理基本情况： 1.219“药局”消防灭火器放置在狭小的地方，不方便取出，因本身房间空间小，建议考虑更换小型灭火器。 2.医护人员对消防栓的使用不熟悉。
5 | 厦门大学附属中山医院 | 节前检查隐患交办清单整改时限填写有误，当场指出并落实整改。
6 | 厦门医学院附属口腔医院 | （消防安全管理基本情况：斗西院区建设年代较久，消防自动灭火系统不达标。目前正提请市政府会议申请提升改造，以满足消防和质量要求，各项手续正在办理中）。 1.蔡塘院区配电房内配电箱未张贴安全警示标志； 2.蔡塘院区“四项清单”台账未整理整改前后照片，材料不完整。
7 | 卓亚口腔医院 | 医院自查问题描述比较简单，没有写明具体地点，具体问题。
8 | 厦门麦芽口腔医院 | 1.今年未组织消防演练； 2.电动车充电点暴露在外面，下雨天比较危险； 3.消防通道被电动车占用。 已要求医院与物业沟通，抓紧时间落实整改。
9 | 厦门鹭港妇产医院 | 1.未建立24小时监控制度，有监控，无人值守，仅需要查看时打开电脑软件； 2.制定应急预案未结合医院实际制定，预案内消控室电话是旧电话号码； 3.管理人员职责不清，任务不明，对节日期间安全生产工作不够重视。
10 | 厦门百姓妇产医院 | 安全生产台账资料整理不到位。
11 | 厦门市仙岳医院 | 1.消控室主机有故障点。 2.有窗户破裂。
12 | 厦门市爱心护理院 | 1.建议资料补充完善，今年有组织演练，但资料未整理。 2.一楼消防扑救阀违规停放一辆车。 3.一楼户外消火栓因绿化遮挡。
13 | 厦门友好妇产医院 | 1.现场询问一名工作人员，发现对突发火灾应急处置不太熟悉。 2.配电室屋顶漏水。（配电设备需每年检测一次）。
14 | 厦门欧菲医疗美容医院 | 1.建议资料要进一步完善。 2.今年还未组织演练，计划5月份组织。 3.一楼消防通道违规摆放一些雨伞。
15 | 厦门市康复医院 | 档案情况： 1.安全生产教育培训内容可以更丰富些、形式可以更多样写。 2.安全风险识别和管控现场可补充完善便于落地实施。
16 | 复旦肿瘤厦门医院 | 因医院尚未开业，有些设备还为未移交到本院。因院区还未开业，抽查食堂的消防设施无维护保养记录。
17 | 四川大学华西厦门医院 | 消防安全管理基本情况： 1.药房门口有一疏散通道、安全出口堆放杂物。 2.消控室灭火器箱中仅有一个灭火器。
18 | 厦门市海沧医院 | 消防安全管理基本情况： 1.某处消防通道被院外早餐车占用，制氧机旁堆放建筑垃圾。 2.后勤保障工作基本情况：液氧罐旁边堆放绿化垃圾，距离过近，未及时清运。
19 | 厦门长庚医院 | 消防安全管理基本情况：电动车随意停放在消防通道。
20 | 厦门市家庭发展事务中心 | 消防安全管理基本情况： 消控室值班人员证书为保安公司人员和配电室值班人员是同一个，且配电室未能做到双人双岗。
21 | 厦门市儿童医院 | 需补充重大隐患判定标准学习的资料。
22 | 厦门光亮骨科医院 | 通道摆放就诊椅，影响应急疏散，现场已进行整改。
23 | 厦门科宏眼科医院 | 未部署安全生产和消防安全治本攻坚三年行动方案，已要求现场整改。目前已经完成方案部署工作。
24 | 厦门登特口腔医院 | 消防安全管理基本情况：消控室总机设在物业，该院设分机，双保安值班。
25 | 厦门美莱医疗美容医院 | 1.现场均未能提供安全生产、消防安全治本攻坚三年行动方案台账和消防安全培训的台账记录。 2.疏散通道放清洁推车，已现场进行整改。 3.消控室无值班记录，现场已进行整改。
26 | 厦门路伽医院 | 消防安全基本情况：病房未配防烟面具。
27 | 厦门市健康医疗大数据中心 | 1.保障人员名单未上墙； 2.现场大厅地面湿滑，无安全提示问题； 3.电工人员不足； 4.部分灭火器放置在地上，未放置在专门箱内。 以上四个问题均全部整改完成。
28 | 厦门广济医院 | 后勤保障工作基本情况： 配电室只有一名工作人员未双人双岗。
29 | 厦门泰康康复医院（厦门泰康之家鹭园康复医院有限公司） | 1.缺国务院安委会“十五条硬措施”学习传达资料台账； 消防安全管理基本情况： 1.消防设施、灭火器材经有资质的专业单位按期检测（在质保期内，维保单位合同流程未完成）； 2.未张贴病房报火警流程和防烟面具配备有火警流程图。
30 | 厦门市中医院 | 消防安全管理基本情况： 1.部分员工培训不到位，需进一步加强培训； 2.部分楼道发现杂物堆积，需马上清理。 3.西药房麻药存贮区域发现纸箱，为易燃物，立即进行整改！
31 | 苏颂医院 | 1.消防电话地址表需更新； 2.危化品库门口建议加装放静电设备。
备注：委领导带队安全检查问题整改情况请反馈至3120760015@qq.con。